300 MW interconnect

No penalties

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  aep

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  300.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([1.3650793650793651e+03, 2.2000000000000000e+01,

0.0000000000000000e+00, 1.0000000000000000e+00,

1.3015873015873017e+03, 4.0000000000000000e+03,

1.2466637514245216e-01, 2.3935944027350806e+00,

2.4521797323946398e+03, 1.9055394553748747e+03,

7.3015873015873012e+02, 5.6648426484499396e+02,

1.6332146967832705e+02, 4.1142446564719539e+03,

4.7910994606655067e+03, 6.0000000000000000e+02])

capacity solar:  953.6304655347187

capacity wind:  119.0

capacity battery:  600.0

cost solar:  1006.4665690019319

cost wind:  179.55189823489337

cost_battery:  422.3223446089376

cost_om:  61.8873272247846

annual cost:  163.21279837106763

total energy:  1835.5809908897952

penalty:  0.0

coe:  88.91615198736095

aep:  -1.835580990889795

pro:  53.077938917679965

opt_val:  -1835580.9908897951

run time:  2903.8715550899506

function calls:  13358

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  coe

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  300.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 1.3968253968253969e+03,  0.0000000000000000e+00,

0.0000000000000000e+00,  8.0000000000000000e+00,

2.0571428571428569e+03,  2.1650793650793648e+03,

-1.4211966766239541e+00,  4.3882564050143147e+00,

6.5219769518815974e+02, -1.0949470755469579e+03,

2.5396825396825398e+02,  1.9378991503356456e+03,

2.2926990077518858e+03,  1.5428417461769827e+03,

6.9688719427861915e+03,  0.0000000000000000e+00])

capacity solar:  303.92064637432463

capacity wind:  0.0

capacity battery:  0.0

cost solar:  327.59221800222093

cost wind:  0.0

cost_battery:  0.0

cost_om:  11.245063915850011

annual cost:  31.883373649989935

total energy:  912.6436052821543

penalty:  0.0

coe:  34.93518550445858

aep:  -0.9126436052821543

pro:  -22.875242666939332

opt_val:  34.93518550445858

run time:  1131.676591873169

function calls:  6170

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  pro

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  300.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 3.8095238095238096e+02,  2.2000000000000000e+01,

1.1000000000000000e+01,  1.0000000000000000e+01,

1.5714285714285716e+03,  9.7777777777777783e+02,

8.2279807594018406e-01,  4.8869219055841233e+00,

-1.7477783544204801e+03,  2.6798585601288969e+03,

9.3650793650793651e+02,  1.2521917075903198e+03,

9.3764057443234833e+02,  2.5714029102949712e+03,

2.3229573142620638e+03,  0.0000000000000000e+00])

capacity solar:  295.2046375898578

capacity wind:  182.0

capacity battery:  0.0

cost solar:  318.6380216173995

cost wind:  269.08533413928853

cost_battery:  0.0

cost_om:  17.65657159082474

annual cost:  54.683143003496085

total energy:  1431.143079969312

penalty:  0.0

coe:  38.209417191654

aep:  -1.4311430799693121

pro:  -16.87401099496951

opt_val:  -16.87401099496951

run time:  2947.447278022766

function calls:  11528

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  pro

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  300.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  2

shadow_type:  1

design variables:  array([ 1.2698412698412699e+02,  1.0000000000000000e+00,

4.0000000000000000e+00,  1.4000000000000000e+01,

7.0793650793650795e+02,  2.3269841269841272e+03,

1.4211966766239543e+00,  2.6927937030769655e+00,

-7.1921719030249164e+02, -2.2383808269868359e+02,

8.8888888888888891e+02, -2.0906320757931430e+03,

-2.2383808269868359e+02,  7.9713490219144105e+03,

1.7422179856965479e+03,  0.0000000000000000e+00])

capacity solar:  333.22318982966385

capacity wind:  0.0

capacity battery:  0.0

cost solar:  357.68326744657617

cost wind:  0.0

cost_battery:  0.0

cost_om:  12.329258023697562

annual cost:  34.863303872831864

total energy:  985.6511464617973

penalty:  0.0

coe:  35.370834800914146

aep:  -0.9856511464617973

pro:  -18.041044117440364

opt_val:  -18.041044117440364

run time:  1045.5818798542023

function calls:  5536

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  pro

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  300.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  3

shadow_type:  1

design variables:  array([1.3650793650793651e+03, 2.1000000000000000e+01,

1.3000000000000000e+01, 1.1000000000000000e+01,

1.4634920634920636e+03, 6.0000000000000000e+02,

7.2306497582622242e-01, 4.3882564050143147e+00,

2.1950394413651425e+03, 7.4406079824384278e+02,

7.9365079365079373e+02, 3.9505740415866239e+02,

5.5048102205533769e+02, 1.1571313096327372e+03,

2.9036966428275800e+03, 0.0000000000000000e+00])

capacity solar:  166.05260864429508

capacity wind:  224.0

capacity battery:  0.0

cost solar:  185.1159839674901

cost wind:  327.09312528301626

cost_battery:  0.0

cost_om:  14.431946519838919

annual cost:  46.70112040262082

total energy:  1229.255041289913

penalty:  0.0

coe:  37.991400347331684

aep:  -1.229255041289913

pro:  -7.9007364355506

opt_val:  -7.9007364355506

run time:  2804.3121960163116

function calls:  10017

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  coe

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  300.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.9

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 3.8095238095238096e+02,  1.5000000000000000e+01,

1.2000000000000000e+01,  5.0000000000000000e+00,

1.6793650793650793e+03,  3.7301587301587301e+03,

-1.0721308262250882e+00,  1.0970641012535787e+00,

-1.8334917847636459e+03, -1.2885268517354632e+03,

7.6190476190476193e+02,  2.9664603144536336e+03,

-1.2885268517354632e+03,  2.8285432013244681e+03,

0.0000000000000000e+00,  0.0000000000000000e+00])

capacity solar:  0.0

capacity wind:  119.0

capacity battery:  0.0

cost solar:  0.0

cost wind:  179.55189823489337

cost_battery:  0.0

cost_om:  4.403

annual cost:  15.714769588798283

total energy:  410.7718009607952

penalty:  0.0

coe:  38.2566903376557

aep:  -0.4107718009607952

pro:  -4.823820459241478

opt_val:  38.2566903376557

run time:  1255.100135087967

function calls:  6590

600 MW interconnect

No penalties

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  aep

interconnect:  600.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  600.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 5.7142857142857144e+02,  2.2000000000000000e+01,

1.5000000000000000e+01,  3.0000000000000000e+00,

2.2190476190476193e+03,  3.1365079365079364e+03,

-1.3214635765099922e+00,  5.9839860068377018e+00,

2.0236125806788109e+03,  2.8734383363174020e+03,

9.0476190476190482e+02, -8.9064405098882298e+02,

2.2926990077518858e+03,  7.0713580033111712e+03,

9.0014595927654973e+03,  1.2000000000000000e+03])

capacity solar:  1119.1667106494338

capacity wind:  63.0

capacity battery:  1200.0

cost solar:  1183.9603228959727

cost wind:  101.28191722167449

cost_battery:  847.5334505796318

cost_om:  88.14016829402904

annual cost:  222.5050368079576

total energy:  3019.4236535315467

penalty:  0.0

coe:  73.69122797581372

aep:  -3.019423653531547

pro:  71.53385413138027

opt_val:  -3019423.6535315467

run time:  1768.6012330055237

function calls:  8645

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  coe

interconnect:  600.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  600.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 3.1746031746031747e+01,  0.0000000000000000e+00,

1.4000000000000000e+01,  2.0000000000000000e+00,

1.5714285714285716e+03,  2.5428571428571431e+03,

-1.2217304763960306e+00,  5.9839860068377018e+00,

3.0521737447967994e+03,  1.8087495672806226e+03,

9.0476190476190482e+02, -8.0493062064565743e+02,

2.6011135777257959e+02,  4.6285252385309486e+03,

3.4844359713930958e+03,  0.0000000000000000e+00])

capacity solar:  601.7956815500248

capacity wind:  0.0

capacity battery:  0.0

cost solar:  635.3560486298112

cost wind:  0.0

cost_battery:  0.0

cost_om:  22.26644021735092

annual cost:  62.29387128102901

total energy:  1807.4857745726708

penalty:  0.0

coe:  34.464377068614354

aep:  -1.807485774572671

pro:  -28.080417447604535

opt_val:  34.464377068614354

run time:  892.3357908725739

function calls:  4831

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  coe

interconnect:  600.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  600.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.9

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 7.9365079365079373e+02,  7.0000000000000000e+00,

7.0000000000000000e+00,  1.1000000000000000e+01,

8.6984126984126988e+02,  1.5174603174603176e+03,

-7.4799825085471117e-02,  3.0917261035328125e+00,

5.2203682785999717e+01,  1.0344304625266009e+03,

9.0476190476190482e+02,  1.9378991503356456e+03,

2.6011135777257959e+02,  5.6570864026489362e+03,

0.0000000000000000e+00,  0.0000000000000000e+00])

capacity solar:  0.0

capacity wind:  112.0

capacity battery:  0.0

cost solar:  0.0

cost wind:  169.59088621355775

cost_battery:  0.0

cost_om:  4.144

annual cost:  14.828225831454139

total energy:  382.02665387017515

penalty:  0.0

coe:  38.81463683550532

aep:  -0.38202665387017515

pro:  -4.27310686205462

opt_val:  38.81463683550532

run time:  1237.9169228076935

function calls:  5068

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  pro

interconnect:  600.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  600.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 3.4920634920634922e+02,  2.2000000000000000e+01,

1.4000000000000000e+01,  8.0000000000000000e+00,

1.6793650793650793e+03,  7.0793650793650795e+02,

7.2306497582622242e-01,  5.2858543060399699e+00,

-2.0906320757931430e+03, -2.8371650612435060e+03,

9.0476190476190482e+02,  1.9378991503356456e+03,

9.3764057443234833e+02,  5.1428058205899424e+03,

3.4844359713930958e+03,  0.0000000000000000e+00])

capacity solar:  630.3660591276325

capacity wind:  154.0

capacity battery:  0.0

cost solar:  665.1786677202962

cost wind:  229.79765853818964

cost_battery:  0.0

cost_om:  29.021544187722405

annual cost:  85.405052742007

total energy:  2357.593838414124

penalty:  0.0

coe:  36.225515756970324

aep:  -2.3575938384141244

pro:  -32.47463917869921

opt_val:  -32.47463917869921

run time:  2113.1163759231567

function calls:  8055

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  pro

interconnect:  600.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  600.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  2

shadow_type:  1

design variables:  array([ 1.0476190476190477e+03,  0.0000000000000000e+00,

1.2000000000000000e+01,  1.0000000000000000e+01,

1.6253968253968253e+03,  9.7777777777777783e+02,

-1.2715970264530114e+00,  6.0837191069516630e+00,

-1.4049246330478172e+03, -1.2885268517354632e+03,

9.0476190476190482e+02, -8.9064405098882298e+02,

-2.5467953969607479e+03,  4.7570953840456968e+03,

8.1303505999172230e+03,  0.0000000000000000e+00])

capacity solar:  664.458796975983

capacity wind:  0.0

capacity battery:  0.0

cost solar:  700.838310155443

cost wind:  0.0

cost_battery:  0.0

cost_om:  24.58497548811137

annual cost:  68.73778902790427

total energy:  1967.3286521103232

penalty:  0.0

coe:  34.93965736440137

aep:  -1.9673286521103233

pro:  -36.868064966043086

opt_val:  -36.868064966043086

run time:  609.412162065506

function calls:  3255

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  pro

interconnect:  600.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  600.0

absolute_min_energy:  0.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  3

shadow_type:  1

design variables:  array([ 3.1746031746031747e+02,  2.2000000000000000e+01,

1.5000000000000000e+01,  1.1000000000000000e+01,

8.1587301587301590e+02,  8.1587301587301590e+02,

-2.7426602531339461e-01,  2.1941282025071573e+00,

1.1664782772471540e+03,  1.4215900149036115e+03,

7.7777777777777783e+02,  2.6236065930809714e+03,

-2.2383808269868359e+02,  7.9713490219144105e+03,

2.6133269785448219e+03,  0.0000000000000000e+00])

capacity solar:  574.2896296926083

capacity wind:  189.0

capacity battery:  0.0

cost solar:  606.6968818874604

cost wind:  278.7925411917686

cost_battery:  0.0

cost_om:  28.241716298626503

annual cost:  84.02754995261795

total energy:  2323.2558665570673

penalty:  0.0

coe:  36.168013675197116

aep:  -2.323255866557067

pro:  -13.739871462288692

opt_val:  -13.739871462288692

run time:  4138.184227228165

function calls:  15882

300 MW interconnect

No penalties

10% required min power

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  coe

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  30.0

absolute_min_energy:  30.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 1.1746031746031747e+03,  2.1000000000000000e+01,

1.2000000000000000e+01,  1.0000000000000000e+00,

7.6190476190476193e+02,  3.0825396825396824e+03,

-8.7266462599716466e-01,  2.4933275028490423e+00,

1.0807648469039882e+03,  3.2605978886944122e+03,

2.3809523809523810e+02, -1.1922317790033162e+02,

8.4085068633809578e+02,  1.9285521827212283e+03,

3.4844359713930958e+03,  3.0476190476190476e+02])

capacity solar:  332.1052172885901

capacity wind:  147.0

capacity battery:  304.76190476190476

cost solar:  356.53536154656115

cost wind:  219.8096904058116

cost_battery:  218.97089252642706

cost_om:  29.003083515868305

annual cost:  79.1079880180327

total energy:  1405.4749694758311

penalty:  0.0

coe:  56.285590093102726

aep:  -1.405474969475831

pro:  8.83423954424113

opt_val:  56.285590093102726

run time:  854.2098491191864

function calls:  3940

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  coe

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  45.0

absolute_min_energy:  45.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 4.4444444444444446e+02,  2.1000000000000000e+01,

1.2000000000000000e+01,  7.0000000000000000e+00,

1.6793650793650793e+03,  6.0000000000000000e+02,

-7.7293152588320302e-01,  3.3909254038746974e+00,

-1.6620649240773146e+03, -5.1420774698144169e+02,

7.3015873015873012e+02, -1.6620649240773146e+03,

5.5048102205533769e+02,  6.5570774212521765e+03,

1.7422179856965479e+03,  4.8571428571428572e+02])

capacity solar:  321.943967687741

capacity wind:  203.0

capacity battery:  485.7142857142857

cost solar:  346.1018501127418

cost wind:  298.14190027257416

cost_battery:  343.17238964269484

cost_om:  37.39435537587499

annual cost:  99.60157219763967

total energy:  1522.7924591926508

penalty:  0.0

coe:  65.40718769414323

aep:  -1.522792459192651

pro:  23.461949238007143

opt_val:  65.40718769414323

run time:  2339.7298221588135

function calls:  9214

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  pro

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  30.0

absolute_min_energy:  30.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 9.8412698412698410e+02,  2.1000000000000000e+01,

1.3000000000000000e+01,  7.0000000000000000e+00,

1.7333333333333333e+03,  3.1904761904761904e+03,

-1.3713301265669733e+00,  4.3882564050143147e+00,

3.0521737447967994e+03,  3.2605978886944122e+03,

9.8412698412698410e+02, -1.6620649240773146e+03,

-2.2383808269868359e+02,  6.9427878577964220e+03,

1.7422179856965479e+03,  3.0476190476190476e+02])

capacity solar:  325.84307388991743

capacity wind:  133.0

capacity battery:  304.76190476190476

cost solar:  350.1055020240149

cost wind:  199.67059233332265

cost_battery:  218.97089252642706

cost_om:  28.253384210117417

annual cost:  76.68444438379458

total energy:  1358.306868025531

penalty:  0.0

coe:  56.45590564911523

aep:  -1.358306868025531

pro:  8.769100982518047

opt_val:  8.769100982518047

run time:  1170.322889328003

function calls:  5208

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  pro

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  30.0

absolute_min_energy:  30.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  2

shadow_type:  1

design variables:  array([ 1.8095238095238096e+03,  6.0000000000000000e+00,

1.4000000000000000e+01,  1.0000000000000000e+00,

3.8380952380952381e+03,  2.7587301587301586e+03,

-1.4211966766239541e+00,  4.9866550056980845e+00,

4.8077083450182818e+02, -9.9815718745270510e+02,

3.0158730158730157e+02, -2.0493660824349740e+02,

-2.1596358445837373e+03,  1.5428417461769827e+03,

7.8399809356344658e+03,  3.0476190476190476e+02])

capacity solar:  326.4028914948716

capacity wind:  42.0

capacity battery:  304.76190476190476

cost solar:  350.68032004804206

cost wind:  67.79606560553464

cost_battery:  218.97089252642706

cost_om:  24.907097461500722

annual cost:  65.06627598684096

total energy:  1103.8094526303391

penalty:  0.0

coe:  58.947018284532994

aep:  -1.1038094526303392

pro:  7.502897342769123

opt_val:  7.502897342769123

run time:  1858.9140973091125

function calls:  9573

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  pro

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  30.0

absolute_min_energy:  30.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  3

shadow_type:  1

design variables:  array([ 2.8571428571428572e+02,  2.2000000000000000e+01,

1.4000000000000000e+01,  1.4000000000000000e+01,

1.6253968253968253e+03,  1.0857142857142858e+03,

3.7399912542735647e-01,  4.6874557053561992e+00,

1.5093319986198167e+03,  2.4862787839403909e+03,

8.5714285714285711e+02, -6.3350375995932586e+02,

1.3248001268093594e+03,  1.5428417461769827e+03,

3.4844359713930958e+03,  3.1428571428571428e+02])

capacity solar:  253.67685200831903

capacity wind:  182.0

capacity battery:  314.2857142857143

cost solar:  275.9243635256619

cost wind:  269.08533413928853

cost_battery:  225.49181893858616

cost_om:  27.748614952879237

annual cost:  76.29021049890206

total energy:  1337.998495009839

penalty:  0.0

coe:  57.01815867763069

aep:  -1.3379984950098391

pro:  18.020461836884408

opt_val:  18.020461836884408

run time:  3629.2747399806976

function calls:  12363

600 MW interconnect

No penalties

10% required min power

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  aep

interconnect:  600.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  60.0

absolute_min_energy:  60.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 2.8571428571428572e+02,  2.0000000000000000e+01,

3.0000000000000000e+00,  0.0000000000000000e+00,

2.1111111111111113e+03,  1.3555555555555557e+03,

-7.4799825085471117e-02,  4.7871888054701612e+00,

2.4521797323946398e+03, -1.0949470755469579e+03,

8.0952380952380952e+02,  2.2807528717083082e+03,

6.6531581584074047e+01,  7.9713490219144105e+03,

4.9362842928068858e+03,  8.3809523809523807e+02])

capacity solar:  1102.7062524932958

capacity wind:  70.0

capacity battery:  838.0952380952381

cost solar:  1166.2285057634542

cost wind:  111.45958906509158

cost_battery:  589.1188192956715

cost_om:  74.39965515177575

annual cost:  192.00849074160146

total energy:  2589.7611838428143

penalty:  0.0

coe:  74.14138876569687

aep:  -2.589761183842814

pro:  62.52043154946077

opt_val:  -2589761.183842814

run time:  1396.559945821762

function calls:  6655

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  coe

interconnect:  600.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  60.0

absolute_min_energy:  60.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

solar_type:  1

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 1.5873015873015873e+02,  2.2000000000000000e+01,

1.4000000000000000e+01,  4.0000000000000000e+00,

2.0031746031746031e+03,  8.1587301587301590e+02,

-4.2386567548433707e-01,  2.4933275028490423e+00,

1.0807648469039882e+03,  5.5048102205533769e+02,

8.2539682539682542e+02, -5.4779032961616031e+02,

2.3894888958461388e+03,  4.4999550930161995e+03,

6.0977629499379173e+03,  6.0952380952380952e+02])

capacity solar:  656.6019424599856

capacity wind:  119.0

capacity battery:  609.5238095238095

cost solar:  692.6133512333937

cost wind:  179.55189823489337

cost_battery:  428.9449485962425

cost_om:  51.24965282340042

annual cost:  133.21959530146577

total energy:  2308.6888699472547

penalty:  0.0

coe:  57.70357237634596

aep:  -2.3086888699472548

pro:  17.785151804103062

opt_val:  57.70357237634596

run time:  1191.6674699783325

function calls:  5579

300 MW interconnect

No penalties

10% required min power

1 day down

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  coe

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  30.0

absolute_min_energy:  30.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

resource_type:  2

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 1.7460317460317460e+03,  2.2000000000000000e+01,

0.0000000000000000e+00,  9.0000000000000000e+00,

1.8412698412698412e+03,  3.0285714285714284e+03,

-1.2217304763960306e+00,  6.2831853071795862e+00,

2.4521797323946398e+03,  3.2605978886944122e+03,

2.2222222222222223e+02,  6.5219769518815974e+02,

6.4727091014959024e+02,  1.9285521827212283e+03,

3.4844359713930958e+03,  3.0476190476190476e+02])

capacity solar:  332.10521728859004

capacity wind:  154.0

capacity battery:  304.76190476190476

cost solar:  356.53536154656103

cost wind:  229.79765853818964

cost_battery:  218.97089252642706

cost_om:  29.262083515868305

annual cost:  79.99623001037249

total energy:  1420.3791519345502

penalty:  0.0

coe:  56.320335243880464

aep:  -1.42037915193455

pro:  8.977272413644998

opt_val:  56.320335243880464

run time:  946.2356731891632

function calls:  4253

2 days down

FINISHED

__________________________________________

RUN PARAMETERS

objective:  coe

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  30.0

absolute_min_energy:  30.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

resource_type:  2

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 6.6666666666666674e+02,  2.1000000000000000e+01,

1.1000000000000000e+01,  1.0000000000000000e+01,

1.0857142857142858e+03,  7.0793650793650795e+02,

-7.7293152588320302e-01,  4.0890571046724293e+00,

-2.9065003858666319e+02,  1.6332146967832705e+02,

7.7777777777777783e+02, -1.1922317790033162e+02,

5.5048102205533769e+02,  2.6999730558097199e+03,

2.3229573142620638e+03,  3.4285714285714283e+02])

capacity solar:  309.9648694693508

capacity wind:  217.0

capacity battery:  342.85714285714283

cost solar:  333.8002825368513

cost wind:  317.45052313378324

cost_battery:  245.05023601829961

cost_om:  32.183414456080264

annual cost:  88.65038008248311

total energy:  1533.7466419102977

penalty:  0.0

coe:  57.79988536572645

aep:  -1.5337466419102979

pro:  11.963047986968235

opt_val:  57.79988536572645

run time:  4206.3237137794495

function calls:  13340

RUN PARAMETERS

objective:  coe

interconnect:  300.0

max_capacity:  1e+16

penalty_min_energy:  30.0

absolute_min_energy:  30.0

penalty_multiplier:  0.0

turbine_type:  1

solar_cost_multiplier:  0.75

battery_cost_multiplier:  0.5

bound_type:  1

resource_type:  2

ppa_type:  1

shadow_type:  1

design variables:  array([ 1.8095238095238096e+03,  2.2000000000000000e+01,

8.0000000000000000e+00,  1.4000000000000000e+01,

1.0317460317460318e+03,  1.0317460317460318e+03,

-2.4933275028490298e-02,  5.9839860068377015e-01,

-2.0049186454499772e+03,  2.6011135777257959e+02,

6.8253968253968253e+02,  7.3791112553132552e+02,

6.4727091014959024e+02,  3.8571043654424566e+03,

1.7422179856965479e+03,  3.0476190476190476e+02])

capacity solar:  332.10521728859004

capacity wind:  203.0

capacity battery:  304.76190476190476

cost solar:  356.53536154656103

cost wind:  298.14190027257416

cost_battery:  218.97089252642706

cost_om:  31.075083515868307

annual cost:  86.11491723963871

total energy:  1532.517808249545

penalty:  0.0

coe:  56.191788947627245

aep:  -1.532517808249545

pro:  9.489026827161446

opt_val:  56.191788947627245

run time:  5485.4302110672

function calls:  16772